## Slide 1: Propuesta de actualización y mantenimiento de salones en la División de Ciencias Básicas
FEBRERO - 2018

## Slide 2: Visión general
Las TIC y TAC contribuyen de forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su utilización tiene un impacto significativo en la formación de los alumnos, también le ayudan al profesor a implementar innovaciones en su enseñanza y facilitar el aprendizaje.
En la División de Ciencias Básicas (DCB) de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hay 38 salones de clase y cuatro salas de cómputo que cuentan con herramientas de medios o TIC/TAC.

## Slide 3: Medios instalados en los salones:
El equipo cuenta con software de aplicación y acceso a Internet.
1. Equipo de cómputo
2. Sistema de sonido
En la mayoría de los salones hay un proyector de 3200 lúmenes.
Requieren cambio anual de lámpara.
3. Vídeo proyector
Actualmente sólo se tiene bocinas en algunos salones.

## Slide 4: Medios instalados en los salones:
4. Pizarrón electrónico
4.1. Pluma interactiva
Instalados ocho modelos diferentes, la mayoría obsoletos.
Las plumas son el complemento del pizarrón.
Se dañan con facilidad, requieren reemplazo periódico.

## Slide 5: Equipo de soporte:
Dispositivo que permite enviar la señal de vídeo a varios equipos.
Dos en cada salón.
Sistema de seguridad para ingresar a cada salón.
5. Multiplexor de vídeo
7. Biométricos
6. No break o UPS
Sistema de alimentación ininterrumpida para el equipo de cómputo.

## Slide 6: Plan de actualización y mantenimiento: Debido a la rápida obsolescencia de los productos es necesario sustituirlos de forma programada

## Slide 7: Equipo de cómputo
Por la intensidad de uso y los cambios en los requerimientos del software, su vida útil es como máximo de
cinco años

## Slide 8: Bocinas
Su vida útil es de aproximadamente 5 años
Razones para cambiarlas:
Algunos de sus componentes se deterioran o fallan
Por su potencia no se escuchan bien en algunas partes del salón
Es recomendable cambiarlas por un sistema de altavoces 5.1 con sonido envolvente para una mejor audición en el salón

## Slide 9: Vídeo proyector
Intensidad de uso: aprox. 15 horas al día
Su vida útil es de aproximadamente 3 años, con cambio anual de lámpara.
Razones para cambiarlos:
Con el tiempo la imagen proyectada se deteriora gravemente y el costo de su reparación es casi similar a comprar uno nuevo, además ya no se recupera la calidad de la imagen.

## Slide 10: Pizarrones electrónicos
Su vida útil es de aproximadamente 5 años, en 30 salones los pizarrones son obsoletos.
Razones para cambiarlos:
Los accesorios que han fallado ya no se encuentran en el mercado
Es recomendable retirar estos pizarrones y sustituirlos por un pizarron Ebeam engage pues son más prácticos

## Slide 11: Plumas interactivas
Su vida útil es de aproximadamente 2 años
Razones para cambiarlas:
Algunos de sus componentes se deterioran o fallan haciendo que su funcionamiento no sea el adecuado.
Caídas que las inutilicen

## Slide 12: No-break o UPS
Su vida útil es de aproximadamente 2 años
Razones para cambiarlos:
El costo de reparación es elevado
Para algunos modelos ya no es posible conseguir el modelo de batería que utiliza
Muchos de ellos no tienen reparación y sólo tienen la función de supresor de picos, ya no dan el respaldo requerido
Multiplexor de vídeo
Su vida útil es de aproximadamente 2 años
Razones para cambiarlos:
No hay reparación de ellos
Algunos de sus componentes se deterioran o fallan

## Slide 13: Biométricos
Su vida útil es de aproximadamente 3 años
Razones para cambiarlos:
Los biométricos que están afuera del salón sufren de las inclemencias del clima y del vandalismo, eventualmente algunos de sus componentes se deterioran o fallan
Presentan obsolescencia y ciertos modelos ya no se encuentran en el mercado

## Slide 14: COSTOS ESTIMADOS PARA ACTUALIZAR Y MANTENER UN SALÓN: